## Лист1
ООО "КАСКАД"
Опросный лист на реконструкцию вентиляторных градирен секционного типа, СК-400, СК-1200
Заполненный опросный лист вышлите пожалуйста на нашу электронную почту e-mail: info@kaskad-stroy.com Адрес для почтовых сообщений: 115230, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 42, тел.: +7-495-663-77-93
1. | Объект
2. | Тип реконструируемой градирни
Секционная
СК-400
СК-1200
Типовой проект
3. | Параметры работы градирни, характеристики оборотной воды
| Производительность градирни | [7 empty] | м3/ч
| Давление воды на входе на отм. 0.000 | [7 empty] | атм.
(уровень отмостки)
| Температура воды на входе | [7 empty] | 0С
| Температура воды на выходе | [7 empty] | 0С
Описание охлаждаемого оборудования
Дополнительные данные
4. | Параметры окружающего воздуха
Регион строительства
Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни
(поставить знак в нужном поле)
|  | - | Нарушение технологического процесса производства
в целом и значительные убытки
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
|  | - | Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни)
|  | - | Временное снижение экономичности технологического процесса производства
вцелом и отдельных нагрузок
или
Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СНиП 23-01-99:
|  |  | 99% |  | 95%
или
Расчетные параметры воздуха, задаваемые Заказчиком
(указанные данные приняты в соответствии со СНиП 23-01-99)
| Температура воздуха по сухому термометру | [7 empty] | 0С
| Температура воздуха по влажному термометру | [7 empty] | 0С
| Относительная влажность воздуха | [7 empty] | %
| Максимальная отрицателная темпаратура | [7 empty] | 0С
| Максимальная положительная температура | [7 empty] | 0С
| Барометрическое давление | [7 empty] | кПа
5. | Состав примесей оборотной воды
| Взвешенные частицы |  |  |  |  | мг/л
| Нефтепродукты |  |  |  |  | мг/л
| Хлориды |  |  |  |  | мг/л
| Уровень РН |  |  |  |  | мг/л
6. | Существующие размеры градирни (только для секционных)
[5 empty] | L1 |  | L2
| Размеры градирни |  |  |  |  | х |  | м |  | Количество секций | шт.
(L1 - длина со стороны воздухозаборного окна, L2 - с торца)
| Высота воздухозабороного окна | [6 empty] | м
| Высота подачи воды | [6 empty] | м
7. | Разработка проектной и рабочей документации | [6 empty] | Прохождение экспертизы ПБ
| Да |  |  | Нет |  |  |  | Да |  | Нет
8. | Прохождение государственной экспертизы
| Да |  |  | Нет
9. | Каркас градирни |  |  |  |  | Материал изготовления каркаса градирни
| Замена |  |  |  |  | Железобетон
| Ремонт |  |  |  |  | Металлокаркас
FRP
Дерево
Описание состояния
или
| Отчет обследования |  |  |  | при наличии приложить к опросному листу
10. | Обшивка градирни |  |  |  |  | 11. Чаша градирни
| Замена |  |  |  |  | Замена
| Ремонт |  |  |  |  | Ремонт
Описание состояния
или
[6 empty] | Отчет обследования |  |  | при наличии приложить к опросному листу
12. | Опорные конструкции |  |  |  |  | 13. Водораспределительная система
оросителя
| Замена |  |  |  |  | Замена
| Ремонт |  |  |  |  | Ремонт
14. | Жалюзийные устройства |  |  |  |  | 15. Отмостка градирни
| Замена |  |  |  |  | Замена
| Ремонт |  |  |  |  | Ремонт
| Новые |  |  |  |  | Новая
16. | Опорные конструкции |  |  |  |  | 17. Аэродинамический козырек
водоуловителя
| Замена |  |  |  |  | Замена
| Ремонт |  |  |  |  | Ремонт
| Новые |  |  |  |  | Новый
18. | Рабочее колесо |  |  |  |  | 19. Корпус вентилятора
вентилятора
| Замена |  |  |  |  | Замена
| Новое |  |  |  |  | Новый
20. Демонтируемое оборудование
Вывоз
Утилизация
21. | Технологическое оборудование градирни (предпочтение)
| Каркас |  |  |  |  | Система водораспределения
| Сталь с покрытием |  |  |  |  | Стеклопластик
| Оцинкованная сталь |  |  |  |  | ПНД
| Железобетон |  |  |  |  | ПВХ
| Стеклопластик |  |  |  |  | Сталь с покрытием
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Ороситель
| Капельно-пленочный |  |  |  |  | Пленочный
| ПНД |  |  |  |  | ПВХ |  | ПНД/ПВХ
Не поддерживающий
горение
Водоуловитель
| Тип "полуволна" |  |  |  | Гофротрубчатый |  |  | Сетчатый
| ПНД |  |  |  | ПВХ
Не поддерживающий
горение
Обшивка
Стеклопластик
Оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием
Алюминий
ПВХ
| Зонирование системы |  |  |  |  | Меры противообледенения
водораспределения
| Центр-периферия |  |  |  |  | Жалюзийные устройства
| Право-лево |  |  |  |  | Обогревающий трубопровод
| Полизональность |  |  |  |  | Управление жалюзийными устройствами
| Другое |  |  |  |  | Электропривод
Ручное
Рабочее колесо вентилятора
| Стеклопластик |  |  |  |  | Диаметр |  |  | мм
Корпус вентилятора (диффузор)
Стеклопластик
Сталь с покрытием
| Установка запорной арматуры на входе | [5 empty] | Управление запорной арматурой
| Да |  |  | Нет |  |  | Электропривод
Ручное
22. | Приводное оборудование
Тип привода
(отметить тип привода и оборудование на замену)
С мотор-редуктором
(для секционных градирен)
Замена мотор-редуктора
| Да |  | Нет
Производитель
Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
Передаточное
число
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
С тихоходным э/д
(для секционных градирен)
Замена электродвигателя
| Да |  | Нет
| Производитель | [6 empty] | Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
Редукторный верхний
(для секционных градирен, СК-400)
Замена вала привода
| Да |  | Нет
Замена редуктора
| Да |  | Нет
| Производитель | [6 empty] | Марка
Передаточное
число
Замена электродвигателя
| Да |  | Нет
| Производитель | [6 empty] | Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
Редукторный нижний
(для СК-1200)
Замена электродвигателя
| Да |  | Нет
| Производитель | [6 empty] | Марка
| Мощность |  |  |  |  | кВт
| Обороты |  |  |  |  | об/мин
| Напряжение сети |  |  |  |  | В
Замена редуктора
| Да |  | Нет
| Производитель | [6 empty] | Марка
Передаточное
число
| Замена нижнего вала |  |  |  |  | Замена среднего вала
| Да |  | Нет |  |  | Да |  | Нет
| Стальной |  |  |  |  | Стальной
| Композитный |  |  |  |  | Композитный
Замена верхнего вала
| Да |  | Нет
Замена приводной муфты
| Да |  | Нет
Гидромуфта
Эластичная муфта
24. | АСУТП
| Датчики |  |  |  |  | Способ вывода информации
датчик давления воды | [5 empty] | Сенсорная панель
датчик температуры воды | [5 empty] | Компьютер
датчик расхода воды
Вблизи градирни
Удаленно
(указать примерно место
и расстояние от градирни)
Платформа исполнения
Управление э/д градирни
Частотное регулирование
УПП
Установка метеостанции
| Да |  | Нет
| Место размещения шкафа управления | [5 empty] | Примерное расстояние от шкафа до градирни |  |  |  | м
| Внутри |  | Снаружи
| Температура снаружи шкафа |  |  |  |  | min |  | 0C max |  | 0C
25. | Планируемые объемы работ
Проектно-изыскательские
Поставка оборудования градирни
Демонтажные работы
Ремонтно-восстановительные работы
Монтаж оборудования
Пусконаладочные работы
АСУТП
26. | Дополнительные требования (указать любую полезную информацию)
27. | Сведения о заказчике
Юридическое лицо
Ответственное лицо заказчика:
Ф.И.О. должность
| Контактная информация: |  |  |  |  | телефон
факс
e-mail
Дата заполнения
Подпись
Note on C69: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 99% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации
Note on E69: Означает, что градирня должна обеспечить заявленные характеристики по охлаждению в 95% случаев в самый жаркий период года - 100 дней летнего периода эксплуатации
Note on B89: Заполняется при наличии
Note on L340: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Мотор-редуктор - рабочее колесо вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен
Note on E356: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on E358: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка мотор-редуктора конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E360: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E362: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on E364: Отношение оборотов на валу электродвигателя к оборотам на рабочем колесе вентилятора. Заполняется по желанию.
Note on L374: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Тихоходный электродвигатель - рабочее колесо вентилятора. Электродвигатель (мощность до 90 кВт - про-во Россия, мощность до 180 кВт - про-во PMH, Чехия) устанавливается внутри корпуса вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен.
Note on E387: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J387: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E389: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E391: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on L401: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Электродвигатель - приводной вал - угловой редуктор - рабочее колесо вентилятора. Применяется для секционных вентиляторных градирен и градирен СК-400.
Note on E421: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J421: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка редуктора конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E423: Отношение оборотов на валу электродвигателя к оборотам на рабочем колесе вентилятора. Заполняется по желанию.
Note on E430: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J430: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E432: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E434: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on L451: Данный тип привода включает в себя компоновку следующего оборудования: Электродвигатель - приводная муфта - угловой редуктор - система вертикальных приводных валов в шахте - рабочее колесо вентилятора. Применяется для градирен СК-1200.
Note on E474: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J474: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка электродвигателя конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E476: Максимальный потребляемый уровень мощности, определяемый Заказчиком. Заполняется по желанию.
Note on E478: Номинальные обороты на валу электродвигателя. Заполняется по желанию.
Note on E488: Заполняется в случае, если у Заказчика есть предпочтение по конкретному производителю. Заполняется по желанию.
Note on J488: Заполняется в случае, если у Заказчика есть маркировка редуктора конкретного производителя. Заполняется по желанию.
Note on E490: Отношение оборотов на валу электродвигателя к оборотам на рабочем колесе вентилятора. Заполняется по желанию.
Note on E512: Плавная передача момента вращения через фрикционный элемент. Заменяет Устройство Плавного Пуска (УПП).
Note on E514: Осуществляет частичное сглаживание стартовых нагрузок. При разрыве предохраняет исправные элементы привода от перегрузок и разрушения.
Note on B520: Заполняется при необходимости